消防与应急疏散管理办法

（消防设施、疏散演练与应急响应）

发布部门：公司行政部　　生效日期：2026 年 10 月 1 日　　版本：V1.0

# 一、适用范围

第一条　本办法适用于公司办公区、机房与库房的消防管理。

第二条　公司实行消防安全责任制，行政部为归口管理部门。

第三条　每位员工都有维护消防设施、报告火情的义务。

# 二、消防设施

第四条　办公区每 50 平方米配备不少于 1 具 4 公斤干粉灭火器。

第五条　机房应配置气体灭火系统，不得使用水基灭火器。

第六条　安全出口与疏散通道宽度不小于 1.4 米，不得堆放杂物。

第七条　应急照明与疏散指示标志每月检查 1 次。

第八条　消防设施每年委托专业机构检测 1 次。

# 三、用火用电

第九条　办公区禁止使用明火与大功率电器。

第十条　下班前应关闭非必要电源，最后离开人员负责巡检。

第十一条　电动自行车及其电池不得进入办公区充电。

第十二条　临时用电须经行政部审批，使用期限不超过 3 天。

# 四、疏散演练

第十三条　公司每年组织不少于 2 次消防疏散演练。

第十四条　演练应包括报警、疏散、清点人数与初期灭火四个环节。

第十五条　疏散要求为 3 分钟内全员撤离至集合点。

第十六条　演练后 5 个工作日内形成评估报告并整改问题。

# 五、火情处置

第十七条　发现火情应立即按下手动报警按钮并拨打 119。

第十八条　初期火情可用灭火器扑救，火势蔓延时应立即撤离。

第十九条　撤离时应低姿弯腰、用湿毛巾捂住口鼻，不得乘坐电梯。

第二十条　各部门应在集合点按名册清点人数，并在 10 分钟内上报。

第二十一条　任何人不得返回火场取物。

# 六、附则

第二十二条　本办法由行政部负责解释。

第二十三条　本办法自发布之日起施行。